## 0_1_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 1、50厚（AC-10）SBS改性沥青混凝土路面 2、停车场（水沟-围墙处不做沥青）、主路中间楼停车转向处 | m2 | 2819.37
2 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 1、乒乓球台处路、中间楼前沿、厕所处、后教学楼前后沿、中间厕所处、运动场处 2、40厚（AC-10）SBS改性沥青混凝土路面 | m2 | 2614.54
3 | 040203003001 | 透层、粘层 | 喷洒乳化沥青 用油量1.0kg/m2 | m2 | 5433.91
4 | 040205006001 | 标线 | 1、停车场车位、路边线100宽白色标线 2、满足现场使用要求，满足规范及验收要求 3、工程量暂定 | m2 | 40.00
5 | 040204001001 | 人行道整形、碾压 | 1、场地土方回填、开挖整形碾压 2、停车场侧围墙、乒乓球草坪、菜园硬化处 3、工程量暂定 | m2 | 525.26
6 | 040202011001 | 碎石 | 50厚碎石垫层 | m2 | 525.26
7 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 50厚C25商砼面层 | m2 | 525.26
8 | 040204007001 | 砌筑树池混凝土块 | 1、水泥砂浆砌筑双层立砖树池及隔离带 2、中间楼乒乓球处和菜园桃树边、硬化处树池 3、工程量暂定 | m | 120.00
9 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、停车场砼地面及树池周围和路砼拆除、约100m2 2、工程量暂定 | m3 | 10.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、100厚停车场砼地面及树池和路周围砼修补 2、工程量暂定 | m2 | 100.00
11 | WB010102005001 | 机械运石方 | 1、拆除砼垃圾外运、弃置点投标自行考虑、符合城市管理规定 2、工程量暂定 | m3 | 10.00
12 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1、停车场、围墙处和初中部前面水沟及管道沟土方开挖 2、工程量暂定 | m3 | 83.59
13 | WB010101011001 | 人工清底 | 1、沟槽基坑人工清底土 2、土质:综合 3、具体见现场状况 | m2 | 139.32
14 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、停车场围墙处及办公楼前绿化处土方外运、弃置点投标自行考虑、符合城市管理规定 2、工程量暂定 | m3 | 241.17
15 | 010401014001 | 砖地沟、明沟 | 120厚沟帮M7.5水泥砂浆砌筑、500高、内宽300 | m3 | 30.96
16 | 010404001001 | 基础垫层 | 沟底80厚碎石垫层 | m3 | 11.15
17 | 010404001002 | 基础垫层 | 沟底60厚C15砼面 | m3 | 8.36
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20厚水泥砂浆沟帮抹灰 | m2 | 319.92
19 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 沟底20厚水泥砂浆找平层 | m2 | 77.40
20 | 010512008001 | 沟盖板 | C30预制500*500盖板50厚、内配Φ6.5@150双向配置、模板制安、板中间预留排水孔 | m3 | 6.45
21 | ZB040204001001 | 原停车棚拆除 | 拆除物件根据建设单位要求指定位置堆放整齐 | 项 | 1
22 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 摊铺机、压路机进出场费 | 台次 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_1_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | SC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.2
3 | SC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | SC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | SC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.9
6 | SC-06 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
7 | SC-07 | 行车、行人干扰增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | SC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.8
9 | SC-09 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1.3
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_1_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | SF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.57
2 | SF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 7.33
3 | SF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.28
4 | SF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 9.99
5 | SF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_1_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老湾初中校园环境整治提升工程 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 20000.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_1_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金 | 元 | 20000.00
合计 |  |  | 20000.00
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_1_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费-暂列金额 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2018JS-06

## 0_2_E_1 分部分项工程量清单计价表
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
1 | 030501012001 | 交换机 | 语音编码:PCM编码，每路语音64kbps 串音衰耗: ≥65db 恒重杂音: ≤63.7dbmop 中继口(FOX):接交换机(光端机接收机) 振铃电压:35-150v 振铃频率:17-60hz 用户口(FXS):接用户电话机(光端机发射机) 振铃电压峰值110-150v 振铃频率:22-28hz 馈电电压:28v 馈电电流:20-50ma 回馈:20db 玲流:AC90正负15v 以太网接口特点: 接口数量:1-2以太网接口(选配) 速率:10m/100m，全双工、半双工自适应 协议:支持IEEE 802.3、IEEE802.1Q 物理接口:RJ45座。 | 对 | 3
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
2 | 030502005001 | 广播音频线（RVV 2*1.5mm²护套 | ·产品标准：GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003 ·导体材料标准：GB/T3956-2008 ·导体结构：48支Φ0.2mm±0.012无氧铜丝 ·内绝缘直径/绝缘厚度值：Φ2.9mm±0.05mm ·内绝缘厚度：0.7mm ·外护套直径/厚度：Φ7.5mm±0.05mm ·外护套厚度：0.9mm ·线缆工作温度：高温70℃，低温-25℃ ·70℃时绝缘电阻最小值： 0.009Ω/km ·20℃时绝缘电阻最小值： 12.54Ω/km±0.5Ω/km ·成缆节距：150mm（±5mm） ·绝缘延伸率：220% ·护套延伸率：280% ·护套材质：聚氯乙烯（PVC） ·适用额定电压：300/500V ·产品资质认证：通过国家CCC认证，ISO9001质量体系认证 | m | 600.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
3 | 030502007001 | 铠装光缆（12芯） | ·外护套材料：聚乙烯（PE） ·光缆重量：75-88kg/km ·光缆加强件：两根高强度磷化钢丝 ·钢丝直径：0.9mm ·铠装层：双面镀铬涂塑钢带（PSP）纵包 ·钢带尺寸：厚0.25mm*宽17mm ·松套管材质： PBT ·纤芯颜色：蓝、橙、绿、棕、灰、白、红、黑、黄、紫、粉红、青绿 ·芯数：2-12芯 ·敷设方式：管道、非自承式架空适用，进局、电缆沟可用 ·敷设最小弯曲半径：动态弯曲半径≥20倍光缆外径 静态弯曲半径≥10倍光缆外径 ·敷设拉力：建议敷设时短期拉力≤1500N ·使用拉力：建议使用时长期拉力≤600N ·敷设压扁力：建议敷设时短期压扁力≤1000N ·使用压扁力：建议使用时长期压扁力≤300N ·施工温度：0～40℃ ·使用温度：-40～70℃ | m | 1100.00
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
4 | 030502015002 | 光缆终端盒（FLLX-GQH-MP-8SC） | ·光纤配线架尺寸：483*300*44.5mm ·光纤配线架材质：优质冷轧钢板整体黑色喷塑 ·钢板厚度：1.0mm ·安装板材质：铝板黑色喷塑 ·安装高度：1U ·进线光缆数量：2-4根 ·进线方式：配线架后部进线，支持室内室外光缆熔接 ·连接方式：线缆进线→线缆盘纤→尾纤熔纤→尾纤盘纤→耦合器连接→耦合器安装板连接→光纤跳线出线 ·耦合器安装板安装方式：安装板自带卡扣螺丝直接将安装板卡接于爱谱华顿光纤配线架内的螺丝安装孔内 ·配线架盖板安装方式：前部盖板卡扣螺丝开启 ·配线架安装方式：使用包装内标配安装支架安装于19英寸标准机柜类 ·配件：配线架外箱x1+12位耦合器安装板x2+12芯光纤熔纤盘x2+电缆夹x2+机柜安装耳朵x2+橡胶防水圈x6+耦合器安装小螺丝x48+小扎带x24 ·使用温度：-20～70℃ ·湿度：≤85%（温度85℃±3℃） ·产品资质：ISO9001国际标准化组织认证，国家检测报告 | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
5 | 030502015003 | 光缆终端盒（FLLX-GQH-MP-8SC） | 产品名称 产品性能 工作温度 光纤终端盒 电信级单模/多模 -40~80摄氏度 外壳材质冷轧钢板1.0加厚 产品规格 压接方式 可适用于 规 格 类 型 LC SC FC ST 熔接 工程机房布线 壁挂式/机架式 | 个 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
6 | 030501010001 | 光纤收发器（RG-FC11G-3A /B） | 固定端口 1个10/100/1000Mbps自适应RJ45口 1个1000Mbps SC光口 配套及兼容 建议RG-FC11G-3A与RG-FC11G-3B搭配使用 支持的光纤类型 单模光纤 电源适配器 输入：100-240V AC，50/60Hz 0.3A 输出：5V DC，0.6A 工作温度 0ºC ~ 45ºC 存储温度 -40ºC ~ 70ºC 工作湿度 10% ~ 90% RH 存储湿度 5% ~ 90% RH 尺寸 95×72×26 工作波长 TX：1550nm RX：1310nm 传输距离 ≤3km 防雷 6kV | 台 | 6
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
7 | WB030502001001 | 网络信号线（UTP5e-HSYV4*2*0.5H） | 1.产品型号：UTP5e HSYV4×2×0.5H 2.标准：Q/YY8-2022, ANSI/TIA 568.2-D-2018 ,ISO/IEC 11801 3.通过标准最高传输频率100MHz测试 4.额定传输速率(NVP)：69% 5.单根导体直流电阻：≤10.5Ω/100m 6.导体规格：4×2×0.48±0.02 7.绝缘：HDPE ,绝缘外径0.90±0.05mm 8.护套材料：PVC，护套外径：5.0±0.4mm 9.护套常规颜色：灰色 10.导体间介电强度，DC，1min：1Kv/1min 11.传播时延差≤45nF/100m 12.最小内弯曲半径：建议敷设弯曲半径>8倍线缆外径，使用拉力：建议使用时长期拉力<20N。 13.包装方式300米/内箱，4内箱/箱 14.安装温度：不低于0℃，工作温度：-20℃～+60℃。 15.★产品传输性能符合90米链路测试并提供第三方检验报告。 16.产品资质认证：通过ISO9001质量体系认证 | 箱 | 1
8 | 030411001001 | 线管（20mm） | 高强绝缘 耐磨 抗冲压力 耐腐蚀 加厚加固 防潮 | m | 600.00
9 | ZB010101001001 | 线路开槽 | 地面开槽 修复 | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09
分部分项工程量清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  |  | 标段: |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额 人工费 | 定额 机械费 | 暂估价
10 | ZB010101001002 | 辅材 | 水泥 黄沙 石子 尾纤 扎带 固定卡 | 批 | 1
11 | ZB010101001003 | 安装服务费 | 高空作业 旧线拆除 线路敷设 光纤熔接 | 项 | 1
12 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_F_措施项目清单与计价表
措施项目清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | JC-01 | 夜间施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.5
2 | JC-02 | 二次搬运费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
3 | JC-03 | 冬雨季施工增加费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.8
4 | JC-04 | 已完工程及设备保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.1
5 | JC-05 | 工程定位复测费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 1
6 | JC-06 | 非夜间施工照明费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.4
7 | JC-07 | 临时保护设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 0.2
8 | JC-08 | 赶工措施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 2.2
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_G_不可竞争项目清单与计价表
不可竞争项目清单与计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | AF-01 | 环境保护费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 3.28
2 | AF-02 | 文明施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 5.12
3 | AF-03 | 安全施工费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 4.13
4 | AF-04 | 临时设施费 | 分部分项人工基价+分部分项机械基价-(大型机械进出场及安拆人工基价+大型机械进出场及安拆机械基价) | 8.1
5 | AF-05 | 环境保护税
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_H_1 其他项目清单与计价汇总表
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  | 标段: 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元)
1 | 暂列金额 | 0.00
2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_H_2 暂列金额明细表
暂列金额明细表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
合计
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投款人应将上述暂列金额计入投标总价中。 安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09

## 0_2_I 税金计价表
税金计价表
工程名称:老湾初中校园环境整治提升工程安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+不可竞争费+其他项目费 |  | 9
合计
安徽省建设工程造价计价软件测评合格编号2021JS-09